ATREA DUPLEX

Návrhový program jednotek DUPLEX

Verze 9.60.623

Analytický dokument pro modernizaci aplikace

Kompletní specifikace UI, datového modelu, business logiky

a doporučení pro frontend i backend nové verze

Datum: 29. 3. 2026

# 1. Přehled původní aplikace

## 1.1 Základní informace

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Název aplikace | Návrhový program jednotek DUPLEX |
| Výrobce | ATREA s.r.o. |
| Aktuální verze | 9.60.623 |
| Platforma | Windows (desktopová aplikace, pravděpodobně Delphi/C++) |
| Jazyk UI | Čeština (+ 16 dalších jazyků) |
| Účel | Návrh a konfigurace vzduchotechnických jednotek DUPLEX |
| Cílový uživatel | Projektanti VZT, montážní firmy, techničtí konzultanti |
| Ceník | ATREA (without prices) - 9.60, aktualizace 26.1.2026 |

## 1.2 Hlavní funkce aplikace

- Správa projektových akcí (zakázek) s údaji o zákazníkovi, projektantovi a investorovi

- Výběr a konfigurace VZT jednotek DUPLEX z katalogu (170+ modelů)

- Výpočty pracovních bodů (průtok, tlak, teploty, vlhkosti) pro zimní i letní provoz

- Vizualizace konstrukce jednotky s interaktivním nákresem a připojovacími hrdly

- Konfigurace regulace (aMotion, expandery, ovladače, BMS komunikace)

- Generování vzduchotechnických schémat s parametry provozu

- Návrh větrání kuchyňských místností (digestoře, spotřebiče, varná centra)

- Cenová specifikace a rekapitulace s ceníky ATREA

- Tiskové výstupy (technický popis, rozměrový nákres, h-x diagram, schéma zapojení, ErP parametry)

- Export do DXF/BIM formátů

- Registrace projektů v partnerské zóně ATREA

- Klimatické předvolby pro české i zahraniční lokality

# 2. Struktura navigace a obrazovek

## 2.1 Hlavní menu (horní lišta)

### 2.1.1 Menu Akce

| Položka menu | Klávesová zkratka | Popis funkce |
| --- | --- | --- |
| Zpět | Ctrl+Z | Krok zpět (undo) |
| Přidat zařízení... | Ctrl+E | Otevře dialog pro výběr a přidání VZT jednotky |
| Přidat místnost pro návrh kuchyně... | Ctrl+M | Přidá kuchyňskou místnost pro návrh odsávání |
| Importovat z jiné akce... | Ctrl+I | Import zařízení z jiného projektu |
| Duplikovat... | Ctrl+D | Duplikování aktuálního zařízení |
| Vytvořit variantu... | Ctrl+Shift+D | Vytvoří variantu stávajícího návrhu |
| Duplikovat místnost... |  | Duplikuje kuchyňskou místnost |
| Odstranit... |  | Smaže vybrané zařízení/místnost |
| Tisk kuchyňské místnosti... | Ctrl+Shift+M | Tiskový výstup kuchyňské místnosti |
| Tisk technického popisu... | Ctrl+Shift+P | Tiskový výstup technického popisu jednotky |
| Tisk rozměrového nákresu... | Ctrl+Shift+R | Tiskový výstup s rozměry jednotky |
| Tisk vzduchotechnického schématu... |  | Tisk VZT schématu s parametry |
| Tisk h-x diagramu... |  | Tisk Mollierova h-x diagramu |
| Tisk schéma zapojení... |  | Tisk schématu regulace a elektro zapojení |
| Tisk specifikace... |  | Tisk cenové specifikace |
| Tisk požadavky na stavbu... |  | Tisk stavebních požadavků pro instalaci |
| Tisk parametrů ErP... |  | Tisk parametrů pro energetický štítek (Ecodesign) |
| Vložit specifikaci do schránky... |  | Kopírování cenové specifikace do clipboardu |
| Export do DXF/BIM |  | Export konstrukčních dat do CAD/BIM formátů |

### 2.1.2 Menu Zařízení

Menu Zařízení poskytuje přístup ke správě VZT jednotek v rámci aktuální akce. Umožňuje přidávat nová zařízení, duplikovat existující a spravovat stromovou strukturu zařízení v levém panelu.

### 2.1.3 Menu Předvolby

| Sekce předvoleb | Popis |
| --- | --- |
| Jazyk / Language | Výběr z 17 jazyků (česky, english, deutsch, français, nederlands, magyar, po-russky, hrvatski, slovenski, lietuvių, polski, italiano, bulgarski, latvijas, român, dansk, español, svenska, norsk) |
| Klimatická oblast | Výchozí klimatická oblast pro nové projekty |
| Umístění souborů | Cesty pro ukládání projektů a dat |
| Automatické zálohování | Nastavení automatického ukládání |
| Instalované ceníky | Správa nainstalovaných ceníků ATREA |
| Tiskové výstupy | Konfigurace formátu a obsahu tiskových výstupů |
| Způsob výpočtu | Výpočetní metody a parametry |
| Emaily | Nastavení pro odesílání akcí emailem |
| Partnerská zóna | Konfigurace přístupu k partnerské zóně ATREA |

### 2.1.4 Menu Nápověda

Přístup k dokumentaci a informacím o aplikaci.

## 2.2 Pravý panel (akční tlačítka)

| Tlačítko | Funkce |
| --- | --- |
| Nová akce | Vytvoření nového prázdného projektu |
| Otevřít akci | Otevření existujícího projektu ze souboru |
| Uložit akci | Uložení aktuálního projektu |
| Uložit akci jako | Uložení pod novým názvem |
| Tisk akce | Souhrnný tisk celé akce |
| Odeslat akci emailem | Odeslání projektového souboru emailem |
| Registrovat v Partner. zóně | Registrace projektu v partnerské zóně ATREA |
| Uzamknout akci | Zamčení akce proti editaci |

## 2.3 Levý panel (stromová struktura)

Hierarchický strom zařízení v rámci akce:

- Akce (kořen)

  - Jednotka 1 (přidané VZT zařízení)

  - DUPLEX 650 Flexi (3G) aM (typ skříně)

  - B (varianta)

  - Me.124.EC1, Mi... (ventilátory)

  - Poloha: parapetní (montážní poloha)

  - NOMsup: 0 / NOMexh: 0 (nominální hodnoty)

  - Digitální regulace (typ regulace)

  - Cena: na dotaz (cenová informace)

  - ErP nehodnocen (energetický štítek)

- Přidat zařízení (akční prvek)

Dolní část obsahuje sekci Kuchyňské místnosti se stromem místností a možností přidat místnost/varné centrum.

# 3. Detailní popis obrazovek a datových entit

## 3.1 Záložka Akce - projekt/zakázka

Hlavní formulář pro evidenci projektových údajů. Obsahuje tyto datové sekce:

### 3.1.1 Sekce Akce

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Název | text | Název projektu/akce |
| Datum | datum | Datum vytvoření (auto-fill aktuální datum) |
| Poznámka | text | Stručná poznámka k akci |

### 3.1.2 Sekce Zákazník

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Název | text | Název firmy zákazníka |
| Ulice | text | Ulice a číslo popisné |
| PSČ | text | Poštovní směrovací číslo |
| Město | text | Město |
| Stát | text | Stát |
| IČ | text | Identifikační číslo osoby |
| DIČ | text | Daňové identifikační číslo |
| Kontaktní osoba - Jméno | select | Výběr z evidovaných kontaktů |
| Kontaktní osoba - Email | text | Emailová adresa |
| Kontaktní osoba - Telefon | text | Telefonní číslo |
| Kontaktní osoba - Fax | text | Faxové číslo |

Tlačítka u sekce: kopírovat do schránky, vložit ze schránky, uložit do adresáře, načíst z adresáře.

### 3.1.3 Sekce Vypracoval

Identická struktura jako Zákazník. Navíc obsahuje dropdown s rolí (projektant). Stejné kontaktní údaje.

### 3.1.4 Sekce Určeno pro

Identická struktura jako Zákazník. Dropdown s typem (neurčeno/investor/...). Navíc pole: Číslo nabídky, Číslo zakázky.

### 3.1.5 Poznámka na titulní stranu

Rich text editor s formátováním Bold/Italic/Underline. Text se zobrazí na titulní straně tiskových výstupů.

## 3.2 Záložka Rekapitulace

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Ceník - Název | select | Výběr nainstalovaného ceníku (např. ATREA without prices - 9.60) |
| Ceník - Verze | text (readonly) | Verze ceníku |
| Ceník - Platnost | text (readonly) | Datum poslední aktualizace ceníku |
| Ceník - Jazyk | select | Jazyk ceníku |
| Specifikace - tabulka | tabulka | Seznam položek: Popis, Cena za ks, Počet, Cena celkem |

Akce dole: Tisk rekapitulace, Vložit rekapitulaci do schránky.

## 3.3 Záložka Klimatická oblast

Předvolba klimatických podmínek pro výpočty:

| Parametr | Zimní provoz | Letní provoz | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová teplota | -12,0 (Praha) | 32,0 | °C |
| Výpočtová relativní vlhkost | 90,0 | 35,0 | % |
| Výpočtová entalpie | -9,1 | 59,5 | kJ/kg |

Tlačítko 'Dle oblasti' otevře dialog se seznamem klimatických oblastí - tabulka měst s hodnotami zimní/letní teploty a vlhkosti, filtrovaná dle státu. Možnost nastavit město jako výchozí.

## 3.4 Záložka Partnerská zóna

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Stav registrace | text (readonly) | Stav: nepřihlášeno / registrováno |
| ID registrace | text (readonly) | Unikátní ID registrace |
| Datum registrace | datum (readonly) | Datum registrace |
| Datum poslední aktualizace | datum (readonly) | Datum poslední změny |
| Název projektu | text | Název registrovaného projektu |
| Odhadovaný termín realizace | datum | Předpokládaný termín |
| Stručný popis | textarea | Popis projektu |
| Investor | text | Název investora |
| Projektant VZT | text | Projektant vzduchotechniky |
| Montážní firma | text | Firma provádějící montáž |
| Generální dodavatel | text | Hlavní dodavatel |
| Generální projektat | text | Generální projektant |
| Vložené přílohy | file upload | Oblast pro vkládání příloh |

Akce: Registrovat projekt v partnerské zóně (tlačítko dole).

## 3.5 Záložka Katalogové listy

Přehled všech řad jednotek DUPLEX s katalogními informacemi. Zobrazuje obrázky jednotek, popis, rozsah průtoků a odkazy na PDF katalogové listy. Řady:

- DUPLEX Multi Eco (Multi Eco, Multi Eco-V, Multi Eco-N) - protiproudý rekuperátor, 300-8500 m3/h

- DUPLEX Multi (Multi, Multi-V, Multi-N) - protiproudý rekuperátor, 300-8500 m3/h

- DUPLEX ROTO (ROTO, ROTO-N) - rotační rekuperátor, 1500-16000 m3/h

- DUPLEX Flexi (3G) / Flexi-V - protiproudý, 50-6000 m3/h, skladové univerzální jednotky

- DUPLEX SILENT - nástřešní, vestavné tlumiče, 200-2400 m3/h

# 4. Konfigurace zařízení (jádro aplikace)

Po přidání zařízení se zobrazí záložkový systém s detailní konfigurací VZT jednotky. Toto je nejkomplexnější část aplikace.

## 4.1 Dialog Přidat zařízení

Katalogový prohlížeč s filtry na levé straně:

| Filtr | Hodnoty | Popis |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Vše (170), Pro domácnost (38), Pro komerční použití (124), Pro bazény (7), Samostatné rekuperační výměníky (2), Samostatné příslušenství (7), Větrání kuchyní (8) | Typ použití |
| Průtok | číselné pole [m3/h] | Požadovaný průtok vzduchu |
| Ecodesign | ErP 2016, ErP 2018 | Norma energetické účinnosti |
| Rekuperátor | Vše (145), Křížový (28), Protiproudý (93), Rotační (14) | Typ rekuperačního výměníku |
| Umístění | Vše (144), Vnitřní (99), Nástřešní (41) | Montážní umístění |
| Funkce | Topení (131), Chlazení (118), Cirkulace (102), Novinka (18) | Funkční schopnosti |
| Název | textové vyhledávání | Hledání dle názvu modelu |

Pravá strana zobrazuje odpovídající produkty s obrázky, popisy a klikatelnými odkazy na konkrétní modely.

## 4.2 Záložka Pracovní bod

Centrální konfigurační obrazovka pro nastavení parametrů VZT jednotky.

### 4.2.1 Hlavička

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Název pozice | text | Identifikace jednotky v projektu (např. Jednotka 1) |
| Varianta | text | Označení varianty |
| Počet kusů | číslo | Počet instalovaných jednotek |
| Typ jednotky | radio | Vnitřní / Nástřešní |
| Typ výměníku | radio | S protiproudým výměníkem (další možnosti dle modelu) |
| Speciální požadavky | checkbox | Hygienické provedení dle VDI 6022 |
| ErP certifikace | checkbox | ErP 2016, ErP 2018 |

### 4.2.2 Sekce Přívod

| Pole | Zimní provoz | Letní provoz | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Průtok vzduchu (Požad. / Skutečný) | editovatelné / vypočtené | editovatelné / vypočtené | m3/h |
| Externí statický tlak | editovatelné / vypočtené | editovatelné / vypočtené | Pa |
| Předehřívání | select: předehřívání není / ... | - | - |
| Ohřev | select: ohřev není / vodní / elektrický | - | - |
| Chlazení | - | select: chlazení není / vodní / přímé | - |
| Teplota venkovního vzduchu | z klimatické oblasti | z klimatické oblasti | °C |
| Vlhkost venkovního vzduchu | z klimatické oblasti | z klimatické oblasti | % |
| Teplota příváděného vzduchu | vypočteno | vypočteno | °C |
| Filtrace přívod | radio: ePM10 50% (M5), ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9) | - | - |
| Klapky | checkbox: By-pass, Uzavírací klapka e1 (standard/havarijní) | - | - |

### 4.2.3 Sekce Odvod

Analogická struktura jako Přívod, navíc obsahuje:

- Teplota odsávaného vzduchu (zimní 20°C / letní 26°C)

- Vlhkost odsávaného vzduchu (zimní 40% / letní 50%)

- Filtrace odvod: stejné možnosti jako přívod

- Klapky: uzavírací klapka na hrdle i1 (standardní / s havarijní funkcí)

### 4.2.4 Panel Jednotka (vpravo)

| Komponenta | Příklad hodnoty | Popis |
| --- | --- | --- |
| Skříň | DUPLEX 650 Flexi (3G) aM | Typ skříně jednotky, select s dropdown |
| Ventilátor přívodní | Me.124.EC1 (230V, EC) - 230V, 0.001kW | Typ, napětí, příkon |
| Ventilátor odvodní | Mi.124.EC1 (230V, EC) - 230V, 0kW | Typ, napětí, příkon |
| Rekuperační výměník | S6.A - 0,0%, 0,0kW | Typ, účinnost, výkon |
| Filtr přívodní | ePM1 55% (F7) kazetový - Manometr neosazen | Typ filtru, manometr |
| Filtr odvodní | ePM10 50% (M5) kazetový - Manometr neosazen | Typ filtru, manometr |

Každá komponenta je klikatelný odkaz, který pravděpodobně otevírá detailní konfiguraci. Obsahuje dropdown pro výběr modelu a konfigurace aMotion/aTouch.

Dole: sekce Náhradní filtrační kazety s checkboxy a cenami pro ePM10 50% (M5), ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9).

Odkaz 'Zvolit vhodnou jednotku' - automatický výběr optimální jednotky dle zadaných parametrů.

## 4.3 Záložka Konstrukce

### 4.3.1 Montážní poloha a provedení

| Pole | Typ | Hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Montážní poloha | radio | Parapetní / Podstropní / Stojaté / Nástřešní |
| Odvod kondenzátu | radio | Bez sifonu / Sifon s kuličkou |
| Čerpadlo kondenzátu | checkbox | Ano/Ne |

### 4.3.2 Interaktivní nákres jednotky

Vizuální schéma jednotky s barevně rozlišenými připojovacími hrdly:

- e1 - venkovní vzduch ODA (zelená)

- e2 - příváděný vzduch SUP (modrá)

- i1 - odváděný vzduch ETA (žlutá)

- i2 - odpadní vzduch EHA (hnědá)

- K - odvod kondenzátu (1x Ø 32/40 mm)

Nákres zobrazuje pohled ze strany obsluhy (z čela) s možností přepínání pohledů. Interaktivní - kliknutím na komponentu lze upravit její vlastnosti.

### 4.3.3 Zobrazení a kótování

| Volba | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Manipulační prostory | checkbox | Zobrazit zóny pro servisní přístup |
| Celkové rozměry | checkbox kótování | Vnější rozměry jednotky |
| Připojovací hrdla | checkbox kótování | Pozice a rozměry hrdel |
| Regulační modul | checkbox kótování | Pozice regulačního modulu |
| Odvody kondenzátu | checkbox kótování | Pozice odvodů kondenzátu |

Spodní informační lišta: hloubka (298 mm), hmotnost (115 kg).

### 4.3.4 Akční tlačítka

- Osazení jednotky - zobrazení/konfigurace osazení

- h-x diagram - Mollierův diagram vlhkého vzduchu

- Vzduchotechnické schéma - interaktivní VZT schéma

- Tisk rozměrového nákresu

- Export do DXF/BIM

## 4.4 Záložka Regulace

Nejkomplexnější konfigurační obrazovka. Rozdělena na 4 hlavní oblasti:

### 4.4.1 Typ regulace a požadované funkce (levá strana)

| Funkce | Typ | Detail |
| --- | --- | --- |
| Typ vestavěné regulace | select | Digitální regulace aMotion |
| Řízení otáček obou ventilátorů | checkbox | Základní funkce |
| Plynulé řízení podle průtoku | checkbox | Funkce konstantní průtok |
| Plynulé řízení podle tlaku (0-10V) | checkbox + radio | Volba: v přívodu / v odvodu / v přívodu a odvodu |
| Automatické řízení klapky by-passu podle teploty | checkbox |  |
| Automatická regulace zpětného získávání chladu | checkbox + select | Typ čidla ANS T2 |
| Čidlo venkovní teploty | checkbox + radio + select | V jednotce / umístěné venku, typ ANS T1 |
| Funkce nočního chlazení | checkbox |  |
| Protimrazová ochrana rekuperačního výměníku | checkbox |  |
| Výstup pro ovládání uzavíracích klapek | checkbox | Na přívodu a odtahu |
| Manostat přívodní filtr PFe | checkbox + rozsah | 0-500 Pa, standardní/vlastní |
| Manostat odvodní filtr PFi | checkbox + rozsah | 0-500 Pa, standardní/vlastní |
| Manostat cirkulační filtr PFc | checkbox |  |
| Regulace vodního ohřívače vč. protimrazové ochrany | checkbox |  |
| Regulace elektrického ohřívače | checkbox + select | Výběr typu |
| Regulace vodního chladiče | checkbox |  |
| Regulace přímého chladiče | checkbox + select | Včetně regulace tepelného čerpadla |
| Regulace tepelného čerpadla | checkbox + checkboxy | Topení / Chlazení |
| Vstupy pro sepnutí odsávání (4 samostatné vstupy) | checkbox + radio | Externí spínací kontakty / externí signály 230V AC |
| Zónové větrání | checkbox + checkboxy | Zóna 1, Zóna 2 |

### 4.4.2 Moduly regulace (levá strana dole)

| Modul | Popis |
| --- | --- |
| Regulátor aMotion vč. skříně rozvaděče | Hlavní regulační modul, volba typu (aM-CL/CA), napájecí konfigurace (230V-EC / 230V-EC) |
| Expander aM-IO18 | Rozšiřující I/O modul |
| Expander aM-IO12 | Rozšiřující I/O modul |
| Expander aM-XCF | Rozšiřující modul |
| Expander aM-D4 | Rozšiřující modul |
| Expander aM-XDR | Rozšiřující modul |
| Expander aM-HP | Rozšiřující modul pro tepelné čerpadlo |
| Hlavní vypínač | checkbox |
| Přídavný spínací kontakt | checkbox, standardní verze |
| Umístění regulačního modulu | radio: na jednotce / externí rozvodnice / uvnitř jednotky + délka kabelů |

### 4.4.3 Ovládání (pravá strana)

| Ovladač | Popis |
| --- | --- |
| aTouch | Nástěnný komfortní ovladač s displejem. Volba: počet kusů, bílá barva. Funkce: barevný dotykový displej, nastavení a editace všech parametrů, signalizace provozních a poruchových stavů, ruční režim nebo automatický týdenní program, rámeček pro montáž na stěnu |
| aDot | Nástěnný digitální ovladač s displejem. Volba: bílá/černá barva. Funkce: nastavení provozních režimů, signalizace poruchových stavů, rámeček pro montáž |
| CP 10 RT | Nástěnný jednoduchý ovladač. Volba: teplotní rozsah (15-25°C / 10-40°C). Funkce: nastavení otáček a teploty, signalizace provozních a poruchových stavů |
| Web | Server pro připojení k internetu. Volba: Ethernet konektor / Komunikace WiFi |

### 4.4.4 Komunikace a další možnosti (pravá strana dole)

| Funkce | Detail |
| --- | --- |
| ModBus TCP | Komunikace pro napojení na nadřazený systém BMS |
| Externí komunikační modul | BACnet/IP nebo KNX, volba: modul pro každou jednotku samostatně / modul společný pro všechny jednotky (max. 12) |
| Čidlo prostorové teploty | Není osazeno / Vestavěné v ovladači aTouch / Externí (neosazen/vybraný typ, zapojení do regulačního modulu nebo modulu aM-XK) |
| Čidla pro automatické spínání | Přidat (dropdown) |
| Digestoře / větrací stropy | Odkaz na konfiguraci |

Akční tlačítka dole: Schéma zapojení, Detail o prvcích, Poznámka.

## 4.5 Záložka Specifikace

Cenová kalkulace nakonfigurované jednotky:

| Sekce | Sloupce |
| --- | --- |
| Vzduchotechnická část | Obj. č., Položka, Cena, Počet, Cena celkem, Skupina, Poznámka |
| Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) | Obj. č., Položka, Cena, Počet, Cena celkem, Skupina, Poznámka |

Součty: Celkem vzduchotechnická část, Celkem příslušenství. Kontrolní součet (hash). Akce: Tisk specifikace.

## 4.6 Záložka Poznámka

Rich text editor (B/I/U) pro volné poznámky k jednotce. Spodní část obsahuje systémová upozornění generovaná automaticky dle konfigurace (provozní teploty, maximální vlhkost, dodávání příslušenství).

## 4.7 Záložka Katalogové listy (na úrovni zařízení)

Katalogové listy relevantní pro vybraný typ jednotky.

# 5. Vzduchotechnické schéma

Samostatné okno zobrazující interaktivní schéma vzduchových cest skrz jednotku.

## 5.1 Prvky schématu

| Prvek | Zobrazované parametry | Vizuál |
| --- | --- | --- |
| Ventilátor přívodní (Me.124.EC1) | Napětí (230V), Příkon (kW) | Kruhový symbol s šipkou |
| Ventilátor odvodní (Mi.124.EC1) | Napětí (230V), Příkon (kW) | Kruhový symbol s šipkou |
| Rekuperační výměník (S6.A) | Účinnost (%), Výkon (kW) | Hexagonální symbol |
| Filtr přívodní (ePM1 55% F7) | Třída filtrace | Obdélníkový symbol se šrafováním |
| Filtr odvodní (ePM10 50% M5) | Třída filtrace | Obdélníkový symbol se šrafováním |
| Připojovací hrdla | Průtok (m3/h), Tlak (Pa), Teplota (°C), Vlhkost (%) | Barevné šipky (e1, e2, i1, i2) |
| By-pass klapka | Pozice | Přerušovaná čára |

## 5.2 Provozní režimy

Přepínání: Zimní provoz / Letní provoz. Schéma dynamicky zobrazuje odpovídající teploty, vlhkosti a průtoky pro zvolený režim.

Akce: OK (zavřít), Tisk schématu, Export do DXF.

# 6. Kuchyňská místnost

## 6.1 Parametry místnosti

| Pole | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| Název | text | Identifikace místnosti |
| Délka | číslo [m] | Délka místnosti |
| Šířka | číslo [m] | Šířka místnosti |
| Výška | číslo [m] | Výška místnosti (výchozí 3,2 m) |
| Plocha | vypočteno [m2] | Auto-výpočet z délky x šířky |
| Objem | vypočteno [m3] | Auto-výpočet z délky x šířky x výšky |

## 6.2 Systém odsávání

Radio výběr: Pomocí digestoří / Stropem / Velkoplošnou digestoří.

## 6.3 Metodika výpočtu

| Metodika | Norma/standard |
| --- | --- |
| Dle VDI 2052 (04/2017) | Německá norma pro větrání kuchyní |
| Dle EN 16282 (04/2018) | Evropská norma pro větrání kuchyní |
| Dle zadaného průtoku | Ruční zadání požadovaného průtoku |

## 6.4 Faktor současnosti

Volba metody: Dle druhu provozu / Přímo zadaná hodnota pro celou místnost / Přímo zadaná hodnota pro každé centrum zvlášť. Pole: Druh provozu (select), Počet denních porcí, Vlastní popis provozu.

## 6.5 Pracovní bod

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Celkové množství příváděného vzduchu | m3/h |
| Celkové množství odváděného vzduchu | m3/h (klikatelný odkaz pro detail) |
| Množství vzduchu příváděného digestořemi | m3/h |
| Korekce | m3/h (klikatelný odkaz) |
| Množství vzduchu příváděného jiným způsobem | m3/h |
| Výměna vzduchu v místnosti | 1/h |

## 6.6 Varná centra / Digestoře

Tabulka s možností přidání varných center. Sloupce: Název varného centra, Rozměry varného centra (mm), Horní hrana spotřebičů (mm), Požadovaný průtok vzduchu (m3/h), Odsávací digestoř, Rozměry digestoře (mm).

## 6.7 Spotřebiče

Tabulka spotřebičů. Sloupce: Pozice, Název, Počet, Příkon (kW), Odsávací digestoř, Umístění. Přidání: z databáze / vlastní spotřebič / vlastní myčka.

# 7. Návrh datového modelu pro novou verzi

Na základě analýzy původní aplikace navrhuji následující datové entity:

## 7.1 Hlavní entity

| Entita | Popis | Relace |
| --- | --- | --- |
| Project (Akce) | Zastřešující projekt/zakázka | 1:N -> Units, 1:N -> KitchenRooms |
| Customer (Zákazník) | Firemní údaje zákazníka | N:1 -> Project, 1:N -> ContactPersons |
| Author (Vypracoval) | Projektant/zpracovatel | N:1 -> Project, 1:N -> ContactPersons |
| Recipient (Určeno pro) | Příjemce projektu | N:1 -> Project, 1:N -> ContactPersons |
| ContactPerson | Kontaktní osoba | N:1 -> Customer/Author/Recipient |
| ClimateZone | Klimatická oblast | N:1 -> Project |
| Unit (Jednotka/Zařízení) | Konfigurace VZT jednotky | N:1 -> Project, 1:1 -> WorkingPoint, 1:1 -> Construction, 1:1 -> Regulation, 1:N -> SpecificationItems |
| WorkingPoint | Pracovní bod (průtoky, tlaky) | 1:1 -> Unit |
| Construction | Konstrukční konfigurace | 1:1 -> Unit |
| Regulation | Konfigurace regulace | 1:1 -> Unit, 1:N -> RegulationModules, 1:N -> Controllers |
| SpecificationItem | Položka cenové specifikace | N:1 -> Unit |
| KitchenRoom | Kuchyňská místnost | N:1 -> Project, 1:N -> CookingCenters, 1:N -> Appliances |
| CookingCenter | Varné centrum | N:1 -> KitchenRoom |
| Appliance | Spotřebič | N:1 -> KitchenRoom |
| ProductCatalog | Katalog jednotek DUPLEX | Referenční data |
| PriceList | Ceník | Referenční data |
| ClimateDatabase | Databáze klimatických oblastí | Referenční data |
| ApplianceDatabase | Databáze kuchyňských spotřebičů | Referenční data |

## 7.2 Enumerace (výčtové typy)

| Enum | Hodnoty |
| --- | --- |
| UnitPlacement | INDOOR, ROOFTOP |
| MountingPosition | PARAPET, CEILING, STANDING, ROOFTOP |
| HeatExchangerType | CROSS_FLOW, COUNTER_FLOW, ROTARY |
| FilterClass | ePM10_50_M5, ePM1_55_F7, ePM1_80_F9 |
| HeatingType | NONE, WATER, ELECTRIC |
| CoolingType | NONE, WATER, DIRECT |
| PreheatingType | NONE, ELECTRIC, WATER |
| CondensateDrain | NO_SIPHON, BALL_SIPHON |
| RegulationType | DIGITAL_AMOTION, ANALOG, NONE |
| ControllerType | ATOUCH, ADOT, CP10RT, WEB |
| CommunicationProtocol | MODBUS_TCP, BACNET_IP, KNX |
| ExtractionSystem | HOOD, CEILING, LARGE_AREA |
| CalculationMethod | VDI_2052, EN_16282, MANUAL_FLOW |
| OperatingMode | WINTER, SUMMER |
| Language | CS, EN, DE, FR, NL, HU, RU, HR, SI, LT, PL, IT, BG, LV, RO, DA, ES, SV, NO |

# 8. Business logika a výpočty

Klíčové výpočetní funkce, které musí být implementovány v backendu:

## 8.1 Vzduchotechnické výpočty

- Výpočet skutečného průtoku vzduchu na základě požadovaného průtoku a externího statického tlaku

- Výpočet tepelného výkonu rekuperačního výměníku a jeho účinnosti

- Výpočet teploty příváděného vzduchu po průchodu rekuperátorem, ohřívačem a chladičem

- Výpočet entalpie vzduchu dle teploty a relativní vlhkosti (h-x diagram / Mollierův diagram)

- Výpočet příkonu ventilátorů dle pracovního bodu (průtok vs. tlak - charakteristiky ventilátorů)

- Výpočet tlakových ztrát filtrů dle třídy filtrace a průtoku

- Protimrazová ochrana - výpočet rizika zamrznutí výměníku

- By-pass logika - kdy a jak aktivovat obtok rekuperátoru

- ErP výpočty dle směrnic Ecodesign 2016/2018

## 8.2 Kuchyňské výpočty

- Výpočet požadovaného průtoku dle VDI 2052 (04/2017) - na základě typu spotřebičů, příkonu a faktoru současnosti

- Výpočet požadovaného průtoku dle EN 16282 (04/2018)

- Výpočet faktoru současnosti dle druhu provozu a počtu denních porcí

- Výpočet výměny vzduchu v místnosti (objem/průtok)

- Bilance přívodního a odvodního vzduchu s korekcí

## 8.3 Výběr a validace komponent

- Automatický výběr vhodné jednotky dle zadaných parametrů ('Zvolit vhodnou jednotku')

- Validace kompatibility komponent (ventilátor vs. skříň, regulace vs. příslušenství)

- Výpočet cenové specifikace dle vybraných komponent a ceníku

- Generování kontrolního součtu (hash) specifikace

- Generování automatických upozornění (provozní omezení, požadavky na instalaci)

# 9. Doporučení pro technologický stack nové verze

## 9.1 Frontend

| Oblast | Doporučení | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Framework | React + TypeScript nebo Vue 3 + TypeScript | Komplexní formulářová aplikace, silný typový systém pro datový model |
| State management | Zustand nebo Pinia (Vue) | Stromová struktura projektu vyžaduje globální stav |
| UI komponenty | shadcn/ui, Radix UI nebo PrimeVue | Potřeba komplexních komponent: tabulky, stromy, formuláře, taby |
| Schémata/diagramy | SVG + D3.js nebo Konva.js / React Flow | Interaktivní VZT schéma, nákres konstrukce, h-x diagram |
| CAD/nákresy | Three.js (3D) nebo Fabric.js / Konva.js (2D) | Rozměrový nákres jednotky s kótováním a interakcí |
| Tabulky | TanStack Table | Specifikace, ceníky, klimatické tabulky |
| Formuláře | React Hook Form + Zod / VeeValidate + Zod | Rozsáhlé formuláře s validací a závislostmi mezi poli |
| Tisk/PDF | Puppeteer (server-side) nebo React-PDF | Tiskové výstupy: technický popis, nákres, schéma, specifikace |
| DXF/BIM export | dxf-writer, IFC.js | Export do CAD formátů |
| Internacionalizace | i18next nebo vue-i18n | 17 jazyků, přepínání za běhu |
| Rich text editor | TipTap nebo Lexical | Poznámky s formátováním B/I/U |

## 9.2 Backend

| Oblast | Doporučení | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Jazyk/runtime | Node.js + TypeScript nebo C# .NET 8+ | Sdílení typů s frontendem (TS) nebo silný typový systém (.NET) |
| Framework | NestJS (Node) nebo ASP.NET Core (C#) | Strukturovaná API, dependency injection, validace |
| Databáze | PostgreSQL | Relační data, JSON pole pro flexibilní konfigurace |
| ORM | Prisma (Node) nebo Entity Framework Core (.NET) | Type-safe databázové operace |
| API | REST + OpenAPI nebo GraphQL | Komplexní datový model s vnořenými entitami |
| Výpočetní engine | Dedikovaný modul/service | Vzduchotechnické výpočty, h-x diagram, ErP výpočty |
| Ceníky/katalog | Verzovaná referenční data v DB | Ceníky s platností, verze katalogu |
| Autentizace | JWT + OAuth2 | Partnerská zóna, uživatelské účty |
| Soubory | S3-kompatibilní storage | Projektové soubory, přílohy, exporty |
| Cache | Redis | Katalogová data, výpočetní cache |
| Email | Nodemailer / SendGrid | Odesílání akcí emailem |

## 9.3 Klíčové výzvy při přepisu

- Výpočetní jádro - vzduchotechnické výpočty jsou pravděpodobně nejkomplexnější část. Nutné získat nebo reverse-engineerovat výpočetní algoritmy (charakteristiky ventilátorů, účinnosti výměníků, h-x diagram).

- Produktový katalog - 170+ modelů s detailními technickými parametry. Potřeba importovat nebo vytvořit databázi všech produktů s jejich charakteristikami.

- Interaktivní vizualizace - nákres konstrukce, VZT schéma a h-x diagram vyžadují sofistikované SVG/Canvas vykreslování s interakcí.

- Kompatibilita komponent - pravidla, které komponenty lze kombinovat s jakými (ventilátor + skříň + regulace + příslušenství). Tato konfigurace je jádrem business logiky.

- Tiskové výstupy - 10+ typů tiskových výstupů s profesionálním formátováním. Server-side PDF generování s grafy a schématy.

- DXF/BIM export - generování CAD souborů z konfigurací. Nutnost knihoven pro DXF/IFC formáty.

- Offline podpora - projektanti často pracují na stavbách bez internetu. Zvážit PWA s offline-first přístupem.

- Migrace dat - import existujících projektů z původního formátu souboru do nové aplikace.

# 10. Doporučená architektura

## 10.1 Modulární struktura frontendu

| Modul | Obsah | Priorita |
| --- | --- | --- |
| ProjectModule | Správa akcí, zákazník, projektant, recipient | Vysoká |
| CatalogModule | Prohlížeč katalogu, filtry, výběr jednotky | Vysoká |
| UnitConfigModule | Pracovní bod, přívod/odvod, komponenty | Kritická |
| ConstructionModule | Nákres, montážní poloha, kótování, hrdla | Vysoká |
| RegulationModule | Regulace, moduly, ovladače, BMS | Vysoká |
| SchematicModule | VZT schéma (SVG/Canvas) | Vysoká |
| HxDiagramModule | Mollierův h-x diagram | Střední |
| KitchenModule | Kuchyňská místnost, digestoře, spotřebiče | Střední |
| SpecificationModule | Cenová specifikace, rekapitulace | Vysoká |
| PrintModule | Tiskové výstupy, PDF generování | Střední |
| ExportModule | DXF/BIM export | Střední |
| PartnerZoneModule | Registrace projektů, API integrace | Nízká |
| SettingsModule | Předvolby, jazyk, klimatické oblasti | Střední |
| I18nModule | Překlady 17 jazyků | Střední |

## 10.2 Backend API endpointy (návrh)

| Endpoint skupina | Příklady | Metody |
| --- | --- | --- |
| /api/projects | CRUD projektů/akcí | GET, POST, PUT, DELETE |
| /api/projects/:id/units | Zařízení v projektu | GET, POST, PUT, DELETE |
| /api/projects/:id/kitchen-rooms | Kuchyňské místnosti | GET, POST, PUT, DELETE |
| /api/catalog/units | Katalog jednotek s filtry | GET |
| /api/catalog/appliances | Databáze kuchyňských spotřebičů | GET |
| /api/climate-zones | Klimatické oblasti | GET |
| /api/price-lists | Ceníky | GET |
| /api/calculations/working-point | Výpočet pracovního bodu | POST |
| /api/calculations/hx-diagram | Výpočet h-x diagramu | POST |
| /api/calculations/kitchen | Výpočet větrání kuchyně | POST |
| /api/calculations/erp | ErP výpočty | POST |
| /api/export/pdf/:type | PDF tiskové výstupy | POST |
| /api/export/dxf | DXF export | POST |
| /api/export/bim | BIM/IFC export | POST |
| /api/partner-zone | Registrace projektu | POST, GET |
| /api/auth | Autentizace, partnerská zóna | POST |

# 11. Závěr a doporučený postup

Modernizace aplikace ATREA DUPLEX je rozsáhlý projekt. Doporučený postup vývoje:

- Fáze 1 - Základy: Datový model, API skeleton, ProjectModule, autentizace

- Fáze 2 - Katalog a konfigurace: CatalogModule, UnitConfigModule (pracovní bod), import produktového katalogu

- Fáze 3 - Výpočetní jádro: Implementace vzduchotechnických výpočtů, validace proti původní aplikaci

- Fáze 4 - Vizualizace: ConstructionModule, SchematicModule, HxDiagramModule

- Fáze 5 - Regulace a specifikace: RegulationModule, SpecificationModule, ceníky

- Fáze 6 - Kuchyně a exporty: KitchenModule, PrintModule, ExportModule (DXF/BIM)

- Fáze 7 - Integrace a polish: PartnerZoneModule, I18n (17 jazyků), offline podpora (PWA), migrace dat

Tento dokument pokrývá kompletní analýzu UI, datového modelu, business logiky a technologických doporučení na základě 15 screenshotů původní aplikace. Pro hlubší analýzu by bylo vhodné doplnit screenshoty h-x diagramu, tiskových náhledů, dialogu Osazení jednotky a detailních konfiguračních dialogů jednotlivých komponent.